Dokumentacija koja Vam je potrebna za priključak na javni vodoopskrbni sustav ili na odvodnju je slijedeća:

1. **Kopija katastarskog plana sa ucrtanim objektom** kojega se priključuje na komunalnu infrastrukturu,
2. **Vlasnički list** (gruntovni izvadak) **ne stariji od 6 mjeseci**,
3. **Uporabna dozvola** (samo za poslovne objekte),
4. **Dimenzije vodomjernog okna** u koji se smješta vodomjerna garnitura mora biti minimalnih dimenzija od **120x100cm te dubine 100cm** ili betonska cijev vanjskog **promjera 100cm.**
5. **Na vodomjerno okno** dužni ste ugraditi **čelični poklopac** (lagani) **dimenzija 60x60 cm.**

**Kontakt osoba:**

**Antonio Vidović**

**099/249-2957**

**033/783-119**